ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРАИДЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАРАИДЕЛЬСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

№ 351 от 12 октября 2017 года

Об утверждении системы мониторинга

состояния систем теплоснабжения на

территории сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального  района Караидельский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2001 «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», на основании статей Устава сельского поселения Караидельский район муниципального района Караидельский район, постановляю:

1. Утвердить систему мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального  района Караидельский район Республики Башкортостан (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации сельского поселения по адресу: 452360, Республика Башкортостан, Караидельский район, с. Караидель, ул. Ленина, 30 и разместить в сети общего доступа «Интернет» на официальном сайте http://sp-karaidel.ru/.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Караидельский сельсовет И.Р.Исламова.

Глава сельского поселения

Караидельский сельсовет

муниципального района

Караидельский район

Республики Башкортостан

И.И.Габсадыков

Приложение

к постановлению главы сельского поселения Караидельский сельсовет

муниципального района

Караидельский район

Республики Башкортостан

от 12 октября 2017 года № 351

Система

мониторинга состояния систем теплоснабжения

на территории сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального  района Караидельский район Республики Башкортостан

1. Общие положения

Эксплуатация тепловых сетей в современных условиях требует наряду с обеспечением надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей с заданными технологическими параметрами снижения издержек при транспортировке тепловой энергии. Однако реальное состояние тепловых сетей таково, что основной задачей в настоящее время является недопущение аварий на тепловых сетях. В связи с этим актуальной становится задача  осуществления мониторинга состояния тепловых сетей. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей. Данные мониторинга должны строго соответствовать требованиям системы по актуальности  и достоверности.

Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

- контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;

- повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

- снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

- снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

Система мониторинга включает в себя:

- систему сбора данных;

- систему хранения и обработки полученных данных;

- систему анализа полученных данных.

2. Система сбора данных

Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

2.1. На объектовом уровне собирается следующая информация:

2.1.1. паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

2.1.2. расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети;

2.1.3. исполнительная документация;

2.1.4. данные о грунтах в зоне прокладки теплосети;

2.1.5. данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

2.1.6. реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации предоставляют в единую дежурно-диспетчерскую службу сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального  района Караидельский район Республики Башкортостан (далее ЕДДС) информацию о запланированных ремонтных работах и возникающих аварийных ситуациях при возникновении таковых.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации ежеквртально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в администрацию сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального  района Караидельский район Республики Башкортостан информацию в соответствии с пунктами 2.1.5. и 2.1.6. настоящей системы мониторинга.

2.2. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

2.2.1. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

2.2.2. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

2.2.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

ЕДДС предоставляет в администрацию сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального  района Караидельский район Республики Башкортостанинформацию о запланированных ремонтных работах и возникающих аварийных ситуациях при наличии таковых.

ЕДДС ежеквартально предоставляет в администрацию сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального  района Караидельский район Республики Башкортостан недельный реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

3. Система хранения и обработки полученных данных

Материалы мониторинга хранятся в администрации сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального  района Караидельский район Республики Башкортостан, в теплоснабжающих  и теплосетевых организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

3.1. Обработка данных о запланированных ремонтных работах и возникающих аварийных ситуациях осуществляется еженедельно.

3.2. Обработка ежеквартальных реестров учета аварийных ситуаций, возникших на объектах теплоснабжения, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, периодов отключения и перечней отключаемых потребителей осуществляется ежеежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Система анализа полученных данных

4.1. Система анализа данных мониторинга позволяет:   - оптимизировать планы ремонта, на основе выбора из объектов, имеющих наибольшее число повреждений, с самой низкой надежностью, исходя из заданного объема финансировании;

- эффективно планировать выделение финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами администрации сельского поселения Караидельский сельсовет муниципального  района Караидельский район Республики Башкортостан, на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей и теплосетевой организации.

4.3. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится до разработки муниципальных программ или внесения в них изменений.

4.4. Анализ данных мониторинга на объектовом уровне производится доразработки производственных и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

4.5. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

4.6. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.